核磁共振波谱仪原始记录表

| 设备编号 | JZNU-FCZX-001 |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  | 委托人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 样品个数 |  | 样品状态 | 液体 可检 | 仪器状态 |  | 正常/异常 |  | 温度/湿度 |  |  |
| 检测依据 | 超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪测试方法通则（JY/T 0578-2020） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 样品序号 |  |  | 氘代试剂 |  | 是否增加扫描次数 |  |  |  |
| 原始记录： 1.放入样品。 2. （1）新建实验，填写文件名、实验号、处理号。 （2）选择标准实验，氢谱PROTON，碳谱C13CPD。 （3）选择数据保存的目录。（4）锁场。（5）调谐探头。（6）匀场。 （7）自动调整增益。（8）检查参数。（9）采样。 3.数据处理： （1）进行傅里叶变换（2）相位校正（3）基线校正 （4）进行手动标峰（5）手动积分（6）保存谱图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 见附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |  |  |  |
| 复检人员 |  |  |  | 复检时间 |  |  |  |  |  |  |

备注：此表同样品一起交给测试员，审核通过后方能测样；测试员做好表格审核保管工作。